附件1：

考核资金扣发统计表（2013年9月份）

| 单位名称 | 考核项目 |  | 考核资金 (单位:元) | 考核要求 | 扣发额 (单位:元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 考核内容 | 考核次数 |  |  |  |  |
| 新维 商学院 | 商学院1号报告厅过道地板下沉未维修。 | 1 | 78800 | 每有一项 扣考核资 金的1‰ | 78.8 |  |
| 网球馆 | 网球馆接待区沙发的木质支撑架有灰尘； | 4 | 33900 |  | 135.6 |  |
|  | 一楼女卫生间面盆不干净； |  |  |  |  |  |
|  | 台球室顶棚漏雨未及时维修； |  |  |  |  |  |
|  | VIP客房镜子、电视、座便器不干净。 |  |  |  |  |  |
| 建筑知识教育馆 | 建筑知识教育馆报告厅2盏射灯已坏未及时维修； | 5 | 17500 |  | 87.5 |  |
|  | 新维标识字母不全未更换； |  |  |  |  |  |
|  | 党建电子显示屏部分已坏； |  |  |  |  |  |
|  | 卫生间面盆柜门损坏； |  |  |  |  |  |
|  | 实验室地面地板革起胶。 |  |  |  |  |  |